## Trave continua
TRAVE CONTINUA A 4 CAMPATE
| q1 |  | q2 |  | q3 |  | q4
A | [8 empty] | E
|  | B |  | C |  | D
| L1 |  | L2 |  | L3 |  | L4
DATI DI INPUT
Luci delle campate |  |  |  | N.B. Inserire i dati nelle celle a sfondo azzurro
L1 [m] | L2 [m] | L3 [m] | L4 [m]
3 | 5 | 3.2 | 5
Carico uniforme sulle campate
q1[daN/m] | q2[daN/m] | q3[daN/m] | q4[daN/m]
1000 | 1500 | 1200 | 800
SISTEMA DI EQUAZIONI DI ELASTICITA'
CALCOLO DEI COEFFICIENTI DEL SISTEMA
a | b | c | d | e | f | g | h | i | l | m | n
64 | 20 | 0 | 214500 | 20 | 65.6 | 12.8 | 226821.6 | 0 | 12.8 | 65.6 | 139321.6
VALORI DI OUTPUT
Momenti iperstatici
MB | MC | MD
2622.6709 | 2332.4531 | 1668.6921
| q1 |  |  | q2 |  |  | q3
q4
|  |  | MB |  |  | MC |  |  | MD
CALCOLO DEI COEFFICIENTI DEL SISTEMA a: A; CALCOLO DEI COEFFICIENTI DEL SISTEMA d: B B; CALCOLO DEI COEFFICIENTI DEL SISTEMA g: C C; CALCOLO DEI COEFFICIENTI DEL SISTEMA l: D D | E
CALCOLO DEI COEFFICIENTI DEL SISTEMA a: Va; CALCOLO DEI COEFFICIENTI DEL SISTEMA c: Vb sx; CALCOLO DEI COEFFICIENTI DEL SISTEMA e: Vb dx; CALCOLO DEI COEFFICIENTI DEL SISTEMA f: Vc sx; CALCOLO DEI COEFFICIENTI DEL SISTEMA h: Vc dx; CALCOLO DEI COEFFICIENTI DEL SISTEMA i: Vd sx; CALCOLO DEI COEFFICIENTI DEL SISTEMA m: Vd dx | Ve
Risultati delle reazioni vincolari
Va | Vb |  | Vc |  | Vd |  | Ve
| Vb dx | Vb sx | Vc dx | Vc sx | Vd dx | Vd sx
| 3808.0436 | 2374.2236 | 2127.4253 | 3691.9564 | 2333.7384 | 1712.5747
625.7764 | 6182.2672 |  | 5819.3818 |  | 4046.3131 |  | 1666.2616
| q1 |  | q2
[6 empty] | q3 |  | q4
Va |  | Vb sx | Vb dx | Vc sx | Vc dx Vd sx Vd dx |  |  |  | Ve
x2
| x1 |  | + |  | x3 |  | x4
Vb dx
|  |  |  | Vc dx | + | +
Va | + |  |  |  | Vd dx |  |  |  |  | 10 daN
T
[6 empty] | Vd sx |  |  | Ve
|  |  | Vb sx |  | Vc sx
-
|  | - | [5 empty] | -
-
Tagli
Ta | Tb dx | Tb sx | Tc dx | Tc sx | Td dx | Td sx | Te
625.7764 | 3808.0436 | -2374.2236 | 2127.4253 | -3691.9564 | 2333.7384 | -1712.5747 | -1666.2616
x1 | x2 | x3 | x4
0.62578 | 2.5387 | 1.7729 | 2.9172
| q1 |  | q2 |  | q3
q4
|  | - | MB |  |  | MD
-
|  |  |  | - | MC
[10 empty] | 200 daN | daN*m
M
+ M+max 3
M+max 1
M+max 2
+
+
M+max 4
+
Calcolo dei momenti in campata
campata 1 |  | campata 2 |  | campata 3 |  | campata 4
M+max1 |  | M+max2 |  | M+max3 |  | M+max4
195.798 |  | 2211.061 |  | -446.6454 |  | 1735.2673
+
+

## sistema 3
SISTEMA LINEARE DI 3 EQUAZIONI IN 3 INCOGNITE
TERMINI NOTI
d | h | n
214500 | 226821.6 | 139321.6
COEFFICIENTI DEL SISTEMA
a | b | c | e | f | g | i | l | m
64 | 20 | 0 | 20 | 65.6 | 12.8 | 0 | 12.8 | 65.6
CALCOLO DETERMINANTE D, Dx, Dy,Dz
D | Dx | Dy | Dz
238689.28 | 626003430.4 | 556731550.72 | 398298910.72
| 64 | 20 | 0 | 64 | 20
D | 20 | 65.6 | 12.8 | 20 | 65.6
| 0 | 12.8 | 65.6 | 0 | 12.8
|  |  | 275415.04 | 0 | 0 | 275415.04
0 | 10485.76 | 26240 | 36725.76
| 214500 | 20 | 0 | 214500 | 20
Dx | 226821.6 | 65.6 | 12.8 | 226821.6 | 65.6
| 139321.6 | 12.8 | 65.6 | 139321.6 | 12.8
|  |  | 923070720 | 35666329.6 | 0 | 958737049.6
0 | 35143680 | 297589939.2 | 332733619.2
| 64 | 214500 | 0 | 64 | 214500
Dy | 20 | 226821.6 | 12.8 | 20 | 226821.6
| 0 | 139321.6 | 65.6 | 0 | 139321.6
|  |  | 952287805.44 | 0 | 0 | 952287805.44
0 | 114132254.72 | 281424000 | 395556254.72
| 64 | 20 | 214500 | 64 | 20
Dz | 20 | 65.6 | 226821.6 | 20 | 65.6
| 0 | 12.8 | 139321.6 | 0 | 12.8
|  |  | 584927805.44 | 0 | 54912000 | 639839805.44
0 | 185812254.72 | 55728640 | 241540894.72
OUTPUT
x | y | z
2622.6709 | 2332.4531 | 1668.6921